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№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Аукцион в электронной форме

	2
	Порядок проведения электронного аукциона:
Аукцион в электронной форме (далее - Электронный аукцион) проводится в порядке, установленном Главой 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции (далее по тексту - Закон).

Термины и понятия, используемые в документации об электронном аукционе (далее по тексту – Документация об аукционе), трактуются в соответствии с положениями Закона.

Все Приложения к Документации об аукционе являются ее неотъемлемой частью.
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
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	Наименование Государственного заказчика: Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия.
Место нахождения / почтовый адрес: 670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 12.
Адрес электронной почты: ufk02@roskazna.ru
Ответственное должностное лицо Государственного заказчика: Конон Иван Анатольевич, Додонов Владимир Вячеславович.

Контактный телефон: 8 (3012) 22-36-97, 22-27-93.
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	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

www.etp.roseltorg.ru

	5
	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:

Размер обеспечения заявки на участие в данном электронном аукционе составляет 1 (один) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 999 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 90 копеек.
Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе регламентируется статьей 44 Закона.
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	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом:

Настоящий электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Участники электронного аукциона должны соответствовать требованиям, установленным ч. 1 ст. 4  Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», и требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (ст. 31.1).
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	Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Закона:
Настоящий электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Участники электронного аукциона должны соответствовать требованиям, установленным ч. 1 ст. 4  Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» и требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (ст. 31.1).
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	Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии со статьей 31 Закона:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - наличие действующей лицензии на проведение работ и оказание услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС России в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	9
	Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

Не установлены.
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	Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
Объект закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в УФК по Республике Бурятия.
Объем оказываемых услуг: в соответствии с пунктом 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящей документации об аукционе).
Технические и качественные характеристики объекта закупки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей документации об аукционе).

Требования к качеству оказываемых услуг: услуги должны быть оказаны в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, техническими регламентами, нормами и правилами в области электробезопасности и пожарной безопасности и согласно требованиям руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации. Детали и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть от производителя оборудования или быть рекомендованы им к применению. Детали и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
Требования к безопасности оказываемых услуг: услуги должны быть оказаны в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, а также противопожарным режимом на объектах Государственного заказчика, техники безопасности, охраны труда, с использованием средств индивидуальной защиты, правил внутреннего распорядка объектов Государственного заказчика. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.
Все используемые на объекте детали, расходные материалы должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ, и иметь соответствующие санитарные сертификаты.

Все технические средства, материалы и детали должны отвечать требованиям пожарной безопасности.

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.

Экологические требования: экологические мероприятия должны осуществляться Исполнителем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов.
Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:

В соответствии с разделом 5 проекта Государственного контракта (Приложение № 3 к настоящей документации об аукционе).
Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания последнего сводного Акта об оказании услуг. Гарантия устанавливается на весь объем оказанных услуг. Гарантийный срок на детали и расходные материалы составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Акта об оказании услуг.
В течение гарантийного срока все неисправности (недостатки по качеству и (или) объему оказанных услуг) по вине Исполнителя должны устраняться Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки от Государственного заказчика, без дополнительных расходов со стороны Государственного заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Место оказания услуг: в соответствии с пунктом 1 Технического задания (Приложение № 1 к настоящей документации об аукционе).

Срок оказания услуг/График оказания услуг: услуги должны быть оказаны согласно периодичности в соответствии с пунктом 2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящей документации об аукционе) с момента заключения Государственного контракта по 31 декабря 2015 года включительно.

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 989 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек.

Источник финансирования закупки: федеральный бюджет.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

В соответствии с Приложением № 2 к настоящей документации об аукционе.
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	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по ее заполнению. Место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе:
Для участия в электронном аукционе участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе.

Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, государственным заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона.

Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в электронном аукционе должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям Документации об аукционе. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный Документацией об аукционе.
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

- согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

номер контактного телефона,

идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) копия действующей лицензии на проведение работ и оказание услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС России в соответствии с п. 15 ч. 1  ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 2-6 раздела 8 Документации об аукционе (п.п. 3-5, 7, 9 ч. 1 ст. 31 Закона);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявок на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Оператор электронной площадки возвращает заявку на участие в электронном аукционе подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) если заявка на участие в электронном аукционе не подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона;

2) подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном  аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

4) получения данной заявки от участника электронного аукциона с нарушением положений ч. 14 ст. 61 Закона (участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в электронном аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации).

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника электронного аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
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	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
«12» марта 2015 г. в 09.00 часов местного времени.
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	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:
«13» марта 2015 г.
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	Дата проведения электронного аукциона:
«16» марта 2015 г. (Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки).
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	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями):
Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).
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	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта:
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.
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	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 49 998 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 96 копеек.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.
В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Информация, подтверждающая добросовестность предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок данной информации недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Положения Закона об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- соблюдение срока оказания услуг/графика оказания услуг;

- соблюдение условий оказания услуг;

- соблюдение надлежащего качества оказания услуг.

3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В условия банковской гарантии запрещается включение требования о представлении Государственным заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Государственный заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Государственным заказчиком является несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона, требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона и настоящей Документации об аукционе, а также отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.
В случае отказа в принятии банковской гарантии Государственный заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 Закона, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

- права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных ч. 13 ст. 44 Закона;

- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Внесение денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет.
Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта приемки товаров, работ, услуг по контракту.

Денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются участнику закупки в течение 10 (десяти) рабочих дней, после выполнения участником закупки своих обязательств по контракту.

Обращение взыскания на обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств осуществляется с учетом требований Гражданского кодекса РФ.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Контракта, в случае если Победителем будет выбрано обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств:

в УФК по Республике Бурятия (л/с 05021082170)
ИНН 0323062117, КПП 032601001,
р/с 40302810500001000020 в Отделении – НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ, 

БИК 048142001.
Обязательства Исполнителя, надлежащее исполнение которых обеспечивается внесением денежных средств:
- соблюдение срока оказания услуг/графика оказания услуг;

- соблюдение условий оказания услуг;

- соблюдение надлежащего качества оказания услуг.
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	Возможность Государственного заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона:

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

2) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

В установленных пунктом 3 настоящего раздела Документации об аукционе случаях сокращение количества товара, объема работ или услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090. При этом принятие Государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.
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	Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона, уклонившимися от заключения контракта:

Информация о контрактной службе:
Контрактная служба по осуществлению закупок Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия.

Место нахождения / почтовый адрес: 670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 12.
Адрес электронной почты: ufk02@roskazna.ru
Номер контактного телефона - 8 (3012) 22-36-97.
Ответственное должностное лицо Контрактной службы – Конон И.А.
Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона, уклонившимися от заключения контракта:

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Закона, с иным участником электронного аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.
Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт в срок, установленный статьей 70 Закона.
В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона Государственный заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона (см. раздел 17 настоящей Документации об аукционе «Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта»).

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий Государственный заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Государственным заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с Законом не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

В течение трех рабочих дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе вышеуказанных документов, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.
В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Государственный заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, в единой информационной системе.
С момента размещения в единой информационной системе подписанного Государственным заказчиком контракта он считается заключенным.
Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил Государственному заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в таком аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем электронного аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Государственным заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Государственным заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. Данный Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены Законом (в течение 5 дней) или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

	20
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе:

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Государственному заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса, Государственный заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «02» марта 2015 г.
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «10» марта 2015 г.
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	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона:

Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта Государственный заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) руководствуются положениями ст. 95 Закона.
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	Приложения к настоящей документации об аукционе в электронной форме:
1. Техническое задание (Приложение № 1);

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 2);
3. Проект Государственного контракта (Приложение № 3).


Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме № 17-10/3/2015-17
Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в УФК по Республике Бурятия
Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для формирования сигналов тревог при попытке несанкционированного проникновения в охраняемые помещения или нападении.
Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обнаружения места возгорания, формирования сигналов тревог и управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре, автоматического пожаротушения, дымоудаления, технологического оборудования.
1. Технические характеристики объекта и место оказания услуг:
	№ п/п
	Местонахождение систем
	Наименование оборудования
	Кол-во

шт.

	1
	УФК по Республике Бурятия. 

г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 12
	Персональный компьютер
	1

	
	
	Источник бесперебойного питания РИП12-12В-3А-17
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный «Рубеж-08-1»
	1

	
	
	Блок релейный адресный БРА-03-4
	2

	
	
	Блок линейный адресный ЛБ-06
	56

	
	
	Блок релейный БР-02-4
	8

	
	
	Извещатель охранный объемный Фотон-9
	105

	
	
	Извещатель охранный объемный Астра-5
	3

	
	
	Оповещатель комбинированный КОРБУ
	1

	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный 943WH
	585

	
	
	Извещатель охранный звуковой АРФА
	63

	
	
	Извещатель охранный поверхностный Шорох-2-10
	4

	
	
	Извещатель тревожный 269
	21

	
	
	Прибор приемо-контрольный пожарный XLS-1000
	1

	
	
	Шкаф монтажный 1-секционный 3-САВ14В
	1

	
	
	Дверь со смотровыми окнами для 1секционного шкафа XLS- САВ70-R
	1

	
	
	Блок питания с мониторным модулем 3-PPS/M-230
	1

	
	
	Модуль центрального процессора 3-CPU
	1

	
	
	Плато комутационная 3RS232
	1

	
	
	Плато контроллера адресного шлейфа 3-DSDC
	6

	
	
	Модуль изоляции неисправности SIGA-IM(ADT-IM)
	14

	
	
	Модуль управления SIGA-CR
	11

	
	
	Модуль мониторинга SIGA-СТ1
	3

	
	
	Извещатель пожарный, дымовой ADT-PSI
	181

	
	
	Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный ИП212-3СУ
	16

	
	
	Извещатель пожарный тепловой ADT-HRSI
	4

	
	
	Извещатель пожарный, ручной SIGI-271
	16

	
	
	Выносной светодиодный индикатор SIGA-LED
	32

	2
	Отдел № 1 УФК по Республике Бурятия,

Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.28
	Аккумуляторные батареи ББП029М; ББП-20
	2/1

	
	
	Контрольно-приемный прибор «Гранит 4»
	1

	
	
	Контрольно-приемный прибор «Гранит 16»
	1

	
	
	Извещатель дымовой «ДИП 212»
	59

	
	
	Датчик движения «Астра 5»
	10

	
	
	Датчик движения «Астра С»
	10

	
	
	Оповещатель звуковой
	2

	
	
	Оповещатель световой «Молния-12»
	2

	
	
	Извещатель ручной
	4

	3
	Отдел № 2 УФК по Республике Бурятия,

Баунтовский район, с. Багдарин, ул. Ленина, д.39
	Контрольно-приемный прибор «Гранит-16»
	1

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212-45»
	8

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212-141»
	6

	
	
	Датчик движения «Астра 5»
	5

	
	
	Датчик на разбитие стекла «Астра С»
	9

	
	
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	2

	
	
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4; ИО 102-26
	15/1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Табло Выход 12В, 20мА
	2

	4
	Отдел № 3 УФК по Республике Бурятия,

Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 80
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Контрольно-приемный прибор – Циркон
	1

	
	
	Извещатель пожарный – ИП 212-141
	27

	
	
	Табло Выход 12В, 20мА
	4

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	4

	
	
	Оповещатель световой «Молния-12»
	1

	
	
	Оповещатель звуковой «Рокот-3»
	1

	5
	Отдел № 4 УФК по Республике Бурятия,

Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 48
	Контрольно-приемный прибор «С2000»; «С2000-АР8»; «С2000-4»; «С2000-КДЛ»
	1/1/1/1

	
	
	РСПИ «Струна-5»
	1

	
	
	Извещатель пожарный - ИП 212-45
	26

	
	
	Датчик на разбитие стекла «Астра-С»
	13

	
	
	Датчик движения «Астра-5»
	12

	
	
	Датчик на открытие двери – ИО -102-2
	9

	
	
	Блок РИП 12, аккумулятор АР 17-12 (12V/17AN120H R)
	2

	
	
	Оповещатель звуковой
	1

	6
	Отдел № 5 УФК по Республике Бурятия,

Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Комсомольская, д.42
	Контрольно-приемный прибор «Сигнал20»
	1

	
	
	датчик на разбитие стекла- «Астра 6»
	6

	
	
	датчик на движение – «Астра 5»
	6

	
	
	пожарный датчик – ИП 212-58
	16

	
	
	пожарный датчик – ИП 212-45
	5

	
	
	пожарный датчик – ИП 3,1
	15

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	7
	Отдел № 6 УФК по Республике Бурятия,

Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Громова, 12
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Контрольно-приемный прибор - Гранит 5
	1

	
	
	пожарный датчик: ИП-212-45
	45

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	Оповещатель звуковой
	2

	8
	Отдел № 7 УФК по Республике Бурятия,

Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23
	Контрольно-приемный прибор «Гранит-16»
	1

	
	
	Датчик на движение «Фотон-9»
	8

	
	
	Датчик на разбитие стекла «Астра-С»
	7

	
	
	Датчик на открытие ИО 102-4
	8

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212- 45»
	10

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212- 44»
	17

	9
	Отдел № 8 УФК по Республике Бурятия,

Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 28
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-4
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Пожарный датчик ИП212-45
	20

	
	
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-3СУ
	1

	10
	Отдел № 9 УФК по Республике Бурятия,

Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6
	Контрольно-приемный прибор - «Кварц»
	1

	
	
	Извещатель дымовой ИП 212-141
	19

	
	
	Световое табло "Выход" VT 283
	1

	
	
	ББП 20  АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Оповещатель звуковой
	1

	11
	Отдел № 11 УФК по Республике Бурятия,

Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д.15
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-8
	1

	
	
	пожарный датчик: ИП 212-116
	21

	
	
	Извещатель звуковой
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	1

	
	
	Марка АКБ GS 7-12
	1

	12
	Отдел № 12 УФК по Республике Бурятия,

Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Чикойская, д.7
	Контрольно-приемный прибор - Сигнал-20
	1

	
	
	Датчик на разбитие стекла Астра-С
	14

	
	
	Датчик на движение Астра-5
	11

	
	
	Пожарный датчик ИП 212-45
	24

	
	
	Пожарный датчик ИП 212-58
	24

	
	
	Датчик на открытие двери – ИО -102-2
	2

	
	
	Извещатель ручной
	7

	
	
	Извещатель комбенированный светозвуковой
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	13
	Отдел № 13 УФК по Республике Бурятия,

Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 70-лет Октября, 45
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-16
	1

	
	
	Извещатель на движение «Астра-5»
	4

	
	
	Извещатель на разбитие стекла «Астра-С»
	3

	
	
	Извещатель дымовой ИП212-141
	6

	
	
	Извещатель охранный контактный ИО 102-26
	4

	
	
	Световое табло «ВЫХОД» 12В
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	1

	
	
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К
	1

	14
	Отдел № 14 УФК по Республике Бурятия,

Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 27
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-16
	1

	
	
	Извещатель на движение «Астра-5»
	7

	
	
	Извещатель на разбитие стекла «Астра-С»
	6

	
	
	Извещатель дымовой ИП212-141
	12

	
	
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4
	13

	
	
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	2

	
	
	Световое табло «Выход» 12В, 20мА
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	15
	Отдел № 15 УФК по Республике Бурятия,

Окинский район, с. Орлик, ул. Комсомольская, д.61а
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-8
	1

	
	
	Извещатель дымовой ИПД 3,1М
	10

	
	
	Оповещатель световой
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	2

	16
	Отдел № 16 УФК по Республике Бурятия,

Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, д.36
	Контрольно-приемный прибор «Циркон 3»
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ 12В/7 А./ч)
	2

	
	
	пожарный датчик ИП 212-41М
	26

	
	
	Извещатель звуковой «Рокот 3»
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	
	Световой указатель «Выход»
	3

	17
	Отдел № 18 УФК по Республике Бурятия,

Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, 14
	Контрольно-приемный прибор - ВЭРС-ПК
	1

	
	
	пожарный датчик ИП 212-141
	16

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	2

	
	
	Извещатель звуковой
	2

	
	
	ББП 30
	1

	18
	Отдел № 19 УФК по Республике Бурятия,

Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Промышленная, д.10 а
	Контрольно-приемный прибор «Сигнал – 20»; «Радиус»
	1/1

	
	
	Датчик на движение Астра-5
	8

	
	
	Датчик на разбитие стекла Астра С
	8

	
	
	Извещатель дымовой ИП 213 – 45
	26

	
	
	СМК  НО – 102-4
	50

	
	
	АКБ 12В/7а/ч (в ББП -20)
	2

	19
	Отдел № 20 УФК по Республике Бурятия,

Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 135
	Контрольно-приемный прибор - «Гранит-8»
	1

	
	
	Извещатель дымовой ИП-212-45
	14

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	2

	
	
	Извещатель звуковой «Рокот-3»
	1

	
	
	Извещатель световой «Маяк-12»
	1

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	1

	
	
	АКБ-7Ач 12В
	2

	20
	Отдел № 21 УФК по Республике Бурятия,

Хоринский район, с. Хоринск, ул. Ленина, 28
	Контрольно-приемные приборы: «Циркон»; «Сигнал -20»
	1/1

	
	
	пожарный датчик «Артон-ИПД-3.1М»
	12

	
	
	датчик на открытие двери «ИО 102-2»
	1

	
	
	« Астра-5»- датчик на движение
	4

	
	
	Датчик на разбитие стекла « Астра С »
	5

	
	
	Извещатель звуковой «Рокот»
	1

	
	
	Световое табло «Выход»
	1

	
	
	Блок бесперебойного питания ББП-20
	1


2. Объем  и характеристики оказываемых услуг. График оказания услуг.
Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании систем охранно-пожарной сигнализации и график оказания услуг.
	Наименование работ
	График оказания услуг 

(Периодичность обслуживания)

	Проверка надежности креплений элементов системы (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
	1 раз в месяц

	Контроль основного и резервного источника питания (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
	1 раз в месяц

	Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный источник (восстановление работоспособности при необходимости)
	1 раз в месяц

	Проверка работоспособности составных частей установки:
- проверка охранных извещателей (на срабатывание с помощью имитации тревоги) (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
- проверка тепловых и дымовых извещателей (на срабатывание с помощью имитации дыма) (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
- проверка срабатывания светозвуковой сигнализации (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
- чистка тепловых и дымовых извещателей от пыли и грязи

- проверка прохождения  тревожных сигналов на приёмно-контрольный  прибор (восстановление работоспособности при необходимости)
- проверка  ППКОП с помощью теста  проверки работоспособности (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
-профилактические  работы


	1 раз в месяц

	Измерение параметров шлейфов
	1 раз в месяц

	Комплексная проверка работоспособности системы (восстановление работоспособности с заменой неисправных приборов и комплектующих при необходимости)
	1 раз в месяц

	Метрологическая проверка КИП
	1 раз в год

	Измерение сопротивления  защитного и рабочего заземления. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год


3. Порядок оказания услуг

3.1. Исполнитель производит техническое обслуживание с выездом к месту расположения систем охранно-пожарной сигнализации, после предварительного согласования даты и времени оказания услуг, в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания. 
3.2. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку деталей, расходных материалов и персонала до места оказания услуг. Исполнитель должен применять только рекомендованные изготовителем систем охранно-пожарной сигнализации расходные материалы и детали.
3.3. Все применяемые в ходе оказания услуг детали и расходные материалы, рекомендованные к применению в инструкциях изготовителем систем охранно-пожарной сигнализации, должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь технические паспорта и быть разрешены для использования на территории РФ. Гарантийный срок на детали и расходные материалы, составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Акта об оказании услуг.
3.4. Исполнитель при оказании услуг не должен допускать повреждений оборудования, материалов, конструкций и сетей, находящихся в местах оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах после сдачи услуг.
В случае если сотрудниками Исполнителя будет нарушена гарантия на оборудование Государственного заказчика, то Исполнитель осуществляет ремонт неисправного оборудования, включая транспортные расходы, за свой счет. Все расходы связанные с восстановлением в полном объеме (в том числе по сроку действия) имевшихся гарантийных обязательств на оборудование с нарушенной гарантией, Исполнитель несет в полном объеме. 
3.5. Допуск сотрудников Исполнителя на объект осуществляется по Списку, представленному Исполнителем Государственному заказчику с указанием паспортных данных сотрудников Исполнителя, заверенному печатью и подписью руководителя Исполнителя.

3.6. В ходе оказания услуг Исполнителем ведется журнал технического обслуживания. 
3.7. При проведении технического обслуживания Исполнителем составляются дефектные ведомости на оборудования, требующие последующего ремонта (по каждому объекту). В случае обнаружения объективной необходимости выполнения ремонтных работ Исполнитель обязан информировать Государственного заказчика в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения неисправности.

3.8. Ремонт и устранение неисправностей, вызванных грубым нарушением сотрудниками Государственного заказчика руководства по эксплуатации (воздействие влаги, высокой температуры, попадание в оборудование инородных предметов, удара или несанкционированных действий третьих лиц) не входит в цену Контракта.
3.9. Длительность работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации не должна превышать 1 (одного) рабочего дня.
4. Требования к качеству оказываемых услуг: 
Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, техническими регламентами, нормами и правилами в области электробезопасности и пожарной безопасности и согласно требованиям руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации. Детали и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть от производителя оборудования или быть рекомендованы им к применению. Детали и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
5. Требования к безопасности оказываемых услуг: 

Услуги должны быть оказаны в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, а также противопожарным режимом на объектах Государственного заказчика, техники безопасности, охраны труда, с использованием средств индивидуальной защиты, правил внутреннего распорядка объектов Государственного заказчика. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.
Все используемые на объекте детали, расходные материалы должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ, и иметь соответствующие санитарные сертификаты.

Все технические средства, материалы и детали должны отвечать требованиям пожарной безопасности.

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.

Экологические требования: экологические мероприятия должны осуществляться Исполнителем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов.
Начальник административного отдела

УФК по Республике Бурятия                                                                                             М.Н. Сидоров
Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме № 17-10/3/2015-17
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Были направлены запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным Исполнителям на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в УФК по Республике Бурятия.
Получены следующие данные:
	Наименование
	количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги)
	потенциальный исполнитель № 1 (от 29.01.2015 № 103)
	потенциальный исполнитель № 2 (от 02.02.2015 № 15)
	потенциальный исполнитель № 3 (от 03.02.2015 № 21)
	*Цена, руб.
(Вычисляется по каждой позиции по формуле  п.3.21. рекомендаций)

	
	ед.
	Сумма, руб.
	Сумма, руб.
	Сумма, руб.
	

	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в УФК по Республике Бурятия
	1
	510356,60
	505789,0
	499989,60
	1/3*(510356,60+505789,0+499989,60)

	Итого:
	505 378,40


Формула расчета цены контракта:
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 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;
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 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.
Итого цена контракта: 1/3*(510356,60+505789,0+499989,60) = 505 378,40.
С учетом лимитов бюджетных обязательств, предоставленных на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в УФК по Республике Бурятия, предлагается начальная (максимальная) цена контракта 499 989 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек.
Начальник административного отдела

УФК по Республике Бурятия                                                                                             М.Н. Сидоров
Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме № 17-10/3/2015-17
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 17-12/3/2015-____
	г. Улан-Удэ
	«____»_____________2015 г.


Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия, от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя руководителя _________________________________________, действующ__ на основании доверенности от ________________ № ______________________, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейш__ «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт по результатам проведения аукциона в электронной форме (Протокол ___________________________ __________________ от «___» _______________ 2015 года № _______________________________) (далее – Контракт) о следующем:
1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в УФК по Республике Бурятия в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.
1.2. Настоящий Контракт заключен для обеспечения государственных нужд.
1.3. Место оказания услуг: в соответствии с п. 1 Технического задания.
1.4. Срок оказания услуг/график оказания услуг: услуги должны быть оказаны согласно периодичности в соответствии с пунктом 2 Технического задания с момента заключения настоящего Контракта по 31.12.2015 включительно.

1.5. Объем и характеристики оказываемых услуг приведены в Техническом задании.
1.6. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, на основании лицензии __________________________________ от ______________________                  № _________________, выданной _______________________________________________________.
1.7. Услуги оказываются иждивением Исполнителя - его инвентарем, силами и средствами.
2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (______________________________ _______) рублей _____ копеек, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и п. 12.1. настоящего Контракта.
2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость используемых материалов, расходов по их доставке, выезду персонала, расходов на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата производится за фактически оказанные услуги за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015 год путем безналичного перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами сводного Акта об оказании услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и на основании выставленного Исполнителем счета (счет-фактуры) на оплату. Все расчеты осуществляются в российских рублях.
Оплата НДС осуществляется Исполнителем в соответствии с НК РФ в зависимости от применяемого им способа налогообложения.
2.4. Государственный заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Контракта. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в срок, указанный в п. 12.2. настоящего Контракта, в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Государственный заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных Контрактом, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

3.1.2. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту;

3.1.3. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в контроле за соблюдением качества оказываемых услуг;

3.1.4. В случае если услуги оказаны с недостатками Государственный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) рабочих дней.

3.1.5. Иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Государственный заказчик обязан:
3.2.1. Ознакомить Исполнителя с комплектом эксплуатационной документации, необходимой для оказания услуг;
3.2.2. Осуществлять технический контроль за оказанием услуг;
3.2.3. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя согласно Списку и предъявивших паспорт, к системам охранно-пожарной сигнализации;
3.2.4. Своевременно производить оплату за надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;

3.2.5. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг в соответствии со статьей 94 Закона № 44-ФЗ.

3.2.6. Осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного Контракта, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. На своевременное подписание Государственным заказчиком Актов об оказании услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту), в том числе сводного Акта об оказании услуг, в случае отсутствия недостатков в оказанных услугах;

3.3.2. На своевременную оплату оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами сводным Актом об оказании услуг;
3.3.3. Самостоятельно определять количество персонала, необходимого для оказания услуг;
3.3.4. Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для оказания услуг по Контракту, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Государственным заказчиком за их действия и оказанные ими услуги. О привлечении субподрядчиков Исполнитель письменно уведомляет Государственного заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня непосредственного начала оказания субподрядчиком услуг по Контракту. 

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов и содержания услуг по Контракту; 

3.3.5. Иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Оказать услуги в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, техническими регламентами, нормами и правилами в области электробезопасности и пожарной безопасности, согласно требованиям руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, и Технического задания к настоящему Контракту, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.4.2. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки в срок, установленный п. 3.1.4. настоящего Контракта;

3.4.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечить своевременную доставку деталей, расходных материалов, оборудования и персонала до места оказания услуг;
3.4.4. Своевременно письменно уведомлять Государственного заказчика о необходимости выполнения ремонтных работ, замены морально и физически устаревших деталей, узлов и механизмов, эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу оборудования

3.4.5. Предоставить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, всю необходимую достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту без каких-либо дополнительных затрат со стороны Государственного заказчика, в том  числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

3.4.6. Обеспечить оказание услуг с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.

3.4.7. Не допускать при оказании услуг повреждений оборудования, материалов, конструкций и сетей, находящихся на местах оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах после сдачи услуг; 
3.4.8. В день проведения технического обслуживания проставлять отметку о фактически оказанных услугах в журнале технического обслуживания.
3.4.9. Нести ответственность за соблюдение своими Работниками правил техники безопасности и охраны труда, при оказании услуг.
3.4.10. В случае привлечения для исполнения обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков сообщить об этом Государственному заказчику в соответствии с п. 3.3.4. настоящего Контракта. Ответственность за оказанные услуги субподрядчиками возлагается на Исполнителя;
3.4.11. Осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного Контракта, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии со статьей 94 Закона № 44-ФЗ.

4.2. По окончанию оказания услуг Исполнитель передает представителю Государственного заказчика Акт об оказании услуг, содержащий сведения о фактически оказанных услугах. Представители Сторон в течение 2 (двух) рабочих дней обязаны осмотреть оказанные услуги. 

4.3. Государственный заказчик при приемке услуг проверяет их на соответствие нормативным требованиям и условиям настоящего Контракта. По результатам проверки Стороны подписывают Акт об оказании услуг. Акты об оказании услуг подписываются в месте оказания услуг в соответствии с п. 1 Технического задания.

4.4. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям настоящего Контракта и Технического задания, Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
4.5. В случае обнаружения Государственным заказчиком ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков оказанных услуг, а также сроки для их устранения Исполнителем. Срок устранения недостатков составляет не более 2 (двух) рабочих дней. В случае отказа (уклонения) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте делается отметка об этом и подписанный представителями Государственного заказчика акт подтверждается третьей независимой стороной по выбору Государственного заказчика. Окончательная приемка оказанных услуг и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.  

4.6. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки оказанных услуг своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта услуг.

4.7. Государственный заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуг, которые могли быть установлены при обычной приемке (явные недостатки).

4.8. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения недостатков услуг, которые не могут быть устранены Исполнителем в приемлемые для них сроки или являются существенными и неустранимыми. 
4.9. Днем приемки услуг считается день подписания представителями Сторон Акта об оказании услуг.
4.10. Ежеквартально не позднее 10–го числа месяца, следующего за расчетным периодом, Стороны на основании Актов об оказании услуг, подписанных в месте нахождения систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с п.1 Технического задания, составляют и подписывают сводный Акт об оказании услуг.

4.11. Подписанный между Государственным заказчиком и Исполнителем сводный Акт об оказании услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Услуги должны быть оказаны качественно, в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом. Оказанные услуги должны удовлетворять требованиям нормативных документов, действующих эксплуатационных регламентов и инструкций.
5.2. Основными критериями оценки качества технического обслуживания являются: готовность систем охранно-пожарной сигнализации к эксплуатации, их исправность, отсутствие жалоб со стороны Государственного заказчика на оказанные Исполнителем услуги.

5.3. Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных услуг и материалов и гарантирует безопасную и непрерывную работу систем охранно-пожарной сигнализации. Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания последнего сводного Акта об оказании услуг. Гарантийный срок на детали и расходные материалы составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Акта об оказании услуг. Гарантия устанавливается на весь объем оказанных услуг.
5.4. В течение гарантийного срока все неисправности (недостатки по качеству и (или) объему оказанных услуг) по вине Исполнителя должны устраняться Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки от Государственного заказчика, без дополнительных расходов со стороны Государственного заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Государственного заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). 

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от цены Контракта- ________ (________________) рубль _______ копейки (Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063).

6.3. Ответственность Исполнителя:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле, установленной Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063: П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании Акта об оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: [image: image4.wmf]ЦБ
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C

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 10 % от цены Контракта - ______ (__________________) рублей __ копейки (Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063).

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Уплата Сторонами неустойки, штрафа или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по Контракту.

6.6. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Государственный заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Условия освобождения Сторон от ответственности:

6.7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей Контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

6.7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или третьих лиц, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении  Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Контракту.

6.7.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных Контрактом.

6.7.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по  Контракту.

6.7.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

6.7.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере – ___________ _______ (________________________________________________) рублей ____ коп.
Способ обеспечения исполнения Контракта - _______________________________________.

7.2. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней, после выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту. 

7.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
7.4. Обязательства Исполнителя, надлежащее исполнение которых обеспечивается:
- соблюдение срока оказания услуг/график оказания услуг;

- соблюдение условий оказания услуг;

- соблюдение надлежащего качества оказания услуг.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд в соответствии с подсудностью.
9. Срок действия и порядок расторжения государственного контракта
9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта допускается в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения Контракта. Конфиденциальной считается информация прямо названная Сторонами в качестве конфиденциальной.

10.2. Сам факт заключения и предмет Контракта и соответствующие дополнительные соглашения не являются конфиденциальными.

10.3. За разглашение конфиденциальной информации и нанесенный в результате этого ущерб Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.1. настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.1. настоящего Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12. Заключительные положения
12.1. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренного Контрактом.

В установленном пп. «в» п. 12.1. настоящего Контракта сокращение объема услуг при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090. При этом принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема услуги.

При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, цены контракта, объема услуг, предусмотренных настоящим Контрактом,  срок исполнения которого завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.

В установленных законодательством случаях изменение Контракта осуществляется по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения.
12.2. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов, направив соответствующее уведомление. При этом изменения в Контракт, посредством заключения дополнительного соглашения не вносятся.

12.3. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей по Контракту по два человека с каждой стороны. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны обязаны обращаться к ответственным исполнителям по Контракту.

12.4. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления такого изменения в силу. При этом изменения в Контракт, посредством заключения дополнительного соглашения не вносятся.

12.5. Со стороны Государственного заказчика ответственными исполнителями по Контракту назначены:

	№ п/п
	ФИО
	Контактная информация

	1
	
	Телефон:
	

	2
	
	Телефон:
	


12.6. Со стороны Исполнителя ответственными исполнителями по Контракту назначены:

	№ п/п
	ФИО
	Контактная информация

	1
	
	Телефон (рабочий):
	

	
	
	Телефон (сотовый):
	

	2
	
	Телефон (рабочий):
	

	
	
	Телефон (сотовый):
	


12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

12.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение № 1 «Техническое задание» на __ лист__;

- Приложение № 2 Образец документа – «Акт об оказании услуг» на 1 листе.
- Приложение № 3 Образец документа – «Сводный Акт об оказании услуг» на 1 листе.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
	Государственный заказчик

Управление Федерального

казначейства по Республике Бурятия

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 12
ИНН 0323062117   КПП 032601001

р/с 40105810500000010001

в Отделении – НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ.

БИК 048142001
л/с 03021082170 в УФК по Республике Бурятия

___________________/__________________/
                                   м.п.
	Исполнитель

______________________ / _________________/
                                          м.п.


Приложение № 1

к Государственному контракту
от «___» _____________ 2015 г.

№ 17-12/3/2015-______
Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации в УФК по Республике Бурятия
Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для формирования сигналов тревог при попытке несанкционированного проникновения в охраняемые помещения или нападении.
Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обнаружения места возгорания, формирования сигналов тревог и управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре, автоматического пожаротушения, дымоудаления, технологического оборудования.
1. Технические характеристики объекта и место оказания услуг:

	№ п/п
	Местонахождение систем
	Наименование оборудования
	Кол-во

шт.

	1
	УФК по Республике Бурятия. 

г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 12
	Персональный компьютер
	1

	
	
	Источник бесперебойного питания РИП12-12В-3А-17
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный «Рубеж-08-1»
	1

	
	
	Блок релейный адресный БРА-03-4
	2

	
	
	Блок линейный адресный ЛБ-06
	56

	
	
	Блок релейный БР-02-4
	8

	
	
	Извещатель охранный объемный Фотон-9
	105

	
	
	Извещатель охранный объемный Астра-5
	3

	
	
	Оповещатель комбинированный КОРБУ
	1

	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный 943WH
	585

	
	
	Извещатель охранный звуковой АРФА
	63

	
	
	Извещатель охранный поверхностный Шорох-2-10
	4

	
	
	Извещатель тревожный 269
	21

	
	
	Прибор приемо-контрольный пожарный XLS-1000
	1

	
	
	Шкаф монтажный 1-секционный 3-САВ14В
	1

	
	
	Дверь со смотровыми окнами для 1секционного шкафа XLS- САВ70-R
	1

	
	
	Блок питания с мониторным модулем 3-PPS/M-230
	1

	
	
	Модуль центрального процессора 3-CPU
	1

	
	
	Плато комутационная 3RS232
	1

	
	
	Плато контроллера адресного шлейфа 3-DSDC
	6

	
	
	Модуль изоляции неисправности SIGA-IM(ADT-IM)
	14

	
	
	Модуль управления SIGA-CR
	11

	
	
	Модуль мониторинга SIGA-СТ1
	3

	
	
	Извещатель пожарный, дымовой ADT-PSI
	181

	
	
	Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный ИП212-3СУ
	16

	
	
	Извещатель пожарный тепловой ADT-HRSI
	4

	
	
	Извещатель пожарный, ручной SIGI-271
	16

	
	
	Выносной светодиодный индикатор SIGA-LED
	32

	2
	Отдел № 1 УФК по Республике Бурятия,

Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.28
	Аккумуляторные батареи ББП029М; ББП-20
	2/1

	
	
	Контрольно-приемный прибор «Гранит 4»
	1

	
	
	Контрольно-приемный прибор «Гранит 16»
	1

	
	
	Извещатель дымовой «ДИП 212»
	59

	
	
	Датчик движения «Астра 5»
	10

	
	
	Датчик движения «Астра С»
	10

	
	
	Оповещатель звуковой
	2

	
	
	Оповещатель световой «Молния-12»
	2

	
	
	Извещатель ручной
	4

	3
	Отдел № 2 УФК по Республике Бурятия,

Баунтовский район, с. Багдарин, ул. Ленина, д.39
	Контрольно-приемный прибор «Гранит-16»
	1

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212-45»
	8

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212-141»
	6

	
	
	Датчик движения «Астра 5»
	5

	
	
	Датчик на разбитие стекла «Астра С»
	9

	
	
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	2

	
	
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4; ИО 102-26
	15/1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Табло Выход 12В, 20мА
	2

	4
	Отдел № 3 УФК по Республике Бурятия,

Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 80
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Контрольно-приемный прибор – Циркон
	1

	
	
	Извещатель пожарный – ИП 212-141
	27

	
	
	Табло Выход 12В, 20мА
	4

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	4

	
	
	Оповещатель световой «Молния-12»
	1

	
	
	Оповещатель звуковой «Рокот-3»
	1

	5
	Отдел № 4 УФК по Республике Бурятия,

Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 48
	Контрольно-приемный прибор «С2000»; «С2000-АР8»; «С2000-4»; «С2000-КДЛ»
	1/1/1/1

	
	
	РСПИ «Струна-5»
	1

	
	
	Извещатель пожарный - ИП 212-45
	26

	
	
	Датчик на разбитие стекла «Астра-С»
	13

	
	
	Датчик движения «Астра-5»
	12

	
	
	Датчик на открытие двери – ИО -102-2
	9

	
	
	Блок РИП 12, аккумулятор АР 17-12 (12V/17AN120H R)
	2

	
	
	Оповещатель звуковой
	1

	6
	Отдел № 5 УФК по Республике Бурятия,

Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Комсомольская, д.42
	Контрольно-приемный прибор «Сигнал20»
	1

	
	
	датчик на разбитие стекла- «Астра 6»
	6

	
	
	датчик на движение – «Астра 5»
	6

	
	
	пожарный датчик – ИП 212-58
	16

	
	
	пожарный датчик – ИП 212-45
	5

	
	
	пожарный датчик – ИП 3,1
	15

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	7
	Отдел № 6 УФК по Республике Бурятия,

Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Громова, 12
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Контрольно-приемный прибор - Гранит 5
	1

	
	
	пожарный датчик: ИП-212-45
	45

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	Оповещатель звуковой
	2

	8
	Отдел № 7 УФК по Республике Бурятия,

Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23
	Контрольно-приемный прибор «Гранит-16»
	1

	
	
	Датчик на движение «Фотон-9»
	8

	
	
	Датчик на разбитие стекла «Астра-С»
	7

	
	
	Датчик на открытие ИО 102-4
	8

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212- 45»
	10

	
	
	Извещатель дымовой «ИП 212- 44»
	17

	9
	Отдел № 8 УФК по Республике Бурятия,

Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 28
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-4
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Пожарный датчик ИП212-45
	20

	
	
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-3СУ
	1

	10
	Отдел № 9 УФК по Республике Бурятия,

Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6
	Контрольно-приемный прибор - «Кварц»
	1

	
	
	Извещатель дымовой ИП 212-141
	19

	
	
	Световое табло "Выход" VT 283
	1

	
	
	ББП 20  АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	
	
	Оповещатель звуковой
	1

	11
	Отдел № 11 УФК по Республике Бурятия,

Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д.15
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-8
	1

	
	
	пожарный датчик: ИП 212-116
	21

	
	
	Извещатель звуковой
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	1

	
	
	Марка АКБ GS 7-12
	1

	12
	Отдел № 12 УФК по Республике Бурятия,

Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Чикойская, д.7
	Контрольно-приемный прибор - Сигнал-20
	1

	
	
	Датчик на разбитие стекла Астра-С
	14

	
	
	Датчик на движение Астра-5
	11

	
	
	Пожарный датчик ИП 212-45
	24

	
	
	Пожарный датчик ИП 212-58
	24

	
	
	Датчик на открытие двери – ИО -102-2
	2

	
	
	Извещатель ручной
	7

	
	
	Извещатель комбенированный светозвуковой
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	13
	Отдел № 13 УФК по Республике Бурятия,

Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 70-лет Октября, 45
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-16
	1

	
	
	Извещатель на движение «Астра-5»
	4

	
	
	Извещатель на разбитие стекла «Астра-С»
	3

	
	
	Извещатель дымовой ИП212-141
	6

	
	
	Извещатель охранный контактный ИО 102-26
	4

	
	
	Световое табло «ВЫХОД» 12В
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	1

	
	
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К
	1

	14
	Отдел № 14 УФК по Республике Бурятия,

Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 27
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-16
	1

	
	
	Извещатель на движение «Астра-5»
	7

	
	
	Извещатель на разбитие стекла «Астра-С»
	6

	
	
	Извещатель дымовой ИП212-141
	12

	
	
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4
	13

	
	
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	2

	
	
	Световое табло «Выход» 12В, 20мА
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	2

	15
	Отдел № 15 УФК по Республике Бурятия,

Окинский район, с. Орлик, ул. Комсомольская, д.61а
	Контрольно-приемный прибор - Гранит-8
	1

	
	
	Извещатель дымовой ИПД 3,1М
	10

	
	
	Оповещатель световой
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	2

	16
	Отдел № 16 УФК по Республике Бурятия,

Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, д.36
	Контрольно-приемный прибор «Циркон 3»
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ 12В/7 А./ч)
	2

	
	
	пожарный датчик ИП 212-41М
	26

	
	
	Извещатель звуковой «Рокот 3»
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	
	Световой указатель «Выход»
	3

	17
	Отдел № 18 УФК по Республике Бурятия,

Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, 14
	Контрольно-приемный прибор - ВЭРС-ПК
	1

	
	
	пожарный датчик ИП 212-141
	16

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	2

	
	
	Извещатель звуковой
	2

	
	
	ББП 30
	1

	18
	Отдел № 19 УФК по Республике Бурятия,

Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Промышленная, д.10 а
	Контрольно-приемный прибор «Сигнал – 20»; «Радиус»
	1/1

	
	
	Датчик на движение Астра-5
	8

	
	
	Датчик на разбитие стекла Астра С
	8

	
	
	Извещатель дымовой ИП 213 – 45
	26

	
	
	СМК  НО – 102-4
	50

	
	
	АКБ 12В/7а/ч (в ББП -20)
	2

	19
	Отдел № 20 УФК по Республике Бурятия,

Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 135
	Контрольно-приемный прибор - «Гранит-8»
	1

	
	
	Извещатель дымовой ИП-212-45
	14

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	2

	
	
	Извещатель звуковой «Рокот-3»
	1

	
	
	Извещатель световой «Маяк-12»
	1

	
	
	Световое табло «ВЫХОД»
	1

	
	
	АКБ-7Ач 12В
	2

	20
	Отдел № 21 УФК по Республике Бурятия,

Хоринский район, с. Хоринск, ул. Ленина, 28
	Контрольно-приемные приборы: «Циркон»; «Сигнал -20»
	1/1

	
	
	пожарный датчик «Артон-ИПД-3.1М»
	12

	
	
	датчик на открытие двери «ИО 102-2»
	1

	
	
	« Астра-5»- датчик на движение
	4

	
	
	Датчик на разбитие стекла « Астра С »
	5

	
	
	Извещатель звуковой «Рокот»
	1

	
	
	Световое табло «Выход»
	1

	
	
	Блок бесперебойного питания ББП-20
	1


2. Объем  и характеристики оказываемых услуг. График оказания услуг.
Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании систем охранно-пожарной сигнализации и график оказания услуг.

	Наименование работ
	График оказания услуг 

(Периодичность обслуживания)

	Проверка надежности креплений элементов системы (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
	1 раз в месяц

	Контроль основного и резервного источника питания (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
	1 раз в месяц

	Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный источник (восстановление работоспособности при необходимости)
	1 раз в месяц

	Проверка работоспособности составных частей установки:
- проверка охранных извещателей (на срабатывание с помощью имитации тревоги) (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
- проверка тепловых и дымовых извещателей (на срабатывание с помощью имитации дыма) (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
- проверка срабатывания светозвуковой сигнализации (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
- чистка тепловых и дымовых извещателей от пыли и грязи

- проверка прохождения  тревожных сигналов на приёмно-контрольный  прибор (восстановление работоспособности при необходимости)
- проверка  ППКОП с помощью теста  проверки работоспособности (восстановление работоспособности (замена) при необходимости)
-профилактические  работы


	1 раз в месяц

	Измерение параметров шлейфов
	1 раз в месяц

	Комплексная проверка работоспособности системы (восстановление работоспособности с заменой неисправных приборов и комплектующих при необходимости)
	1 раз в месяц

	Метрологическая проверка КИП
	1 раз в год

	Измерение сопротивления  защитного и рабочего заземления. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год


3. Порядок оказания услуг

3.1. Исполнитель производит техническое обслуживание с выездом к месту расположения систем охранно-пожарной сигнализации, после предварительного согласования даты и времени оказания услуг, в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания. 
3.2. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку деталей, расходных материалов и персонала до места оказания услуг. Исполнитель должен применять только рекомендованные изготовителем систем охранно-пожарной сигнализации расходные материалы и детали.
3.3. Все применяемые в ходе оказания услуг детали и расходные материалы, рекомендованные к применению в инструкциях изготовителем систем охранно-пожарной сигнализации, должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь технические паспорта и быть разрешены для использования на территории РФ. Гарантийный срок на детали и расходные материалы, составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Акта об оказании услуг.

3.4. Исполнитель при оказании услуг не должен допускать повреждений оборудования, материалов, конструкций и сетей, находящихся в местах оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах после сдачи услуг.
В случае если сотрудниками Исполнителя будет нарушена гарантия на оборудование Государственного заказчика, то Исполнитель осуществляет ремонт неисправного оборудования, включая транспортные расходы, за свой счет. Все расходы связанные с восстановлением в полном объеме (в том числе по сроку действия) имевшихся гарантийных обязательств на оборудование с нарушенной гарантией, Исполнитель несет в полном объеме. 
3.5. Допуск сотрудников Исполнителя на объект осуществляется по Списку, представленному Исполнителем Государственному заказчику с указанием паспортных данных сотрудников Исполнителя, заверенному печатью и подписью руководителя Исполнителя.

3.6. В ходе оказания услуг Исполнителем ведется журнал технического обслуживания. 
3.7. При проведении технического обслуживания Исполнителем составляются дефектные ведомости на оборудования, требующие последующего ремонта (по каждому объекту). В случае обнаружения объективной необходимости выполнения ремонтных работ Исполнитель обязан информировать Государственного заказчика в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения неисправности.

3.8. Ремонт и устранение неисправностей, вызванных грубым нарушением сотрудниками Государственного заказчика руководства по эксплуатации (воздействие влаги, высокой температуры, попадание в оборудование инородных предметов, удара или несанкционированных действий третьих лиц) не входит в цену Контракта.
3.9. Длительность работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации не должна превышать 1 (одного) рабочего дня.
4. Требования к качеству оказываемых услуг: 
Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, техническими регламентами, нормами и правилами в области электробезопасности и пожарной безопасности и согласно требованиям руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации. Детали и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть от производителя оборудования или быть рекомендованы им к применению. Детали и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
5. Требования к безопасности оказываемых услуг: 

Услуги должны быть оказаны в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, а также противопожарным режимом на объектах Государственного заказчика, техники безопасности, охраны труда, с использованием средств индивидуальной защиты, правил внутреннего распорядка объектов Государственного заказчика. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.
Все используемые на объекте детали, расходные материалы должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ, и иметь соответствующие санитарные сертификаты.

Все технические средства, материалы и детали должны отвечать требованиям пожарной безопасности.

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.

Экологические требования: экологические мероприятия должны осуществляться Исполнителем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов.
	Государственный заказчик:

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия

____________________ / ___________________

М.п.
	Исполнитель:

____________________ / __________________

М.п.


Приложение № 2
к Государственному контракту
                                                                                                             от «___» _____________ 2015 г.

                                                                                                                       № 17-12/3/2015-______
АКТ
об оказании услуг
	г. Улан-Удэ
	“
	
	”
	
	2015
	г.


Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия, от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании доверенности __________________________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего(ей) на основании ___________ ____________________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Контрактом от «___»______________2015 г. №_________________ на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации Исполнитель оказал услуги Государственному заказчику:

1. Объем оказанных Услуг (соответствует (не соответствует) объему оказываемых Услуг, указанному в Контракте):
	№
	Наименование Услуг
	Объем услуг

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Фактический объем оказанных услуг (соответствует (не соответствует) требованиям Контракта):

3. Стоимость оказанных Услуг составляет:


4. Недостатки Услуг (выявлены, не выявлены)


5. Государственный заказчик к оказанным услугам претензий не имеет.
	Государственный заказчик:

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия

____________________ / ___________________

М.п.
	Исполнитель:

____________________ / __________________

М.п.


«___»___________________2015 г.                           «___»___________________2015 г.
Приложение № 3
к Государственному контракту
                                                                                                             от «___» _____________ 2015 г.

                                                                                                                       № 17-12/3/2015-______
Сводный 

Акт об оказании услуг

	г. Улан-Удэ
	“
	
	”
	
	2015
	г.


Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия, от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании доверенности __________________________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего(ей) на основании ___________ ____________________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Контрактом от «___»______________2015 г. №_________________ на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации за отчетный период было проведено техническое обслуживание и ремонт ___ единиц оборудования. В том числе:
	Реквизиты Акта об оказании услуг
	Местонахождение систем охранно-пожарной сигнализации
	Наименование оказанных услуг
	Стоимость оказанных услуг 

(в руб.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет_____________________ месяцев со дня подписания настоящего Акта. Гарантия устанавливается на весь объем оказанных услуг.* 
Общая стоимость услуг по Контракту за отчетный период составляет ____________(___________________________); 

Следует к перечислению ____________________(________________________________);
Настоящий Акт является основанием для оплаты фактически оказанных услуг.

Приложения: Акты об оказании услуг в количестве ______  шт. 
* Указывается при подписании последнего Сводного Акта.

	Государственный заказчик:

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия

____________________ / ___________________

М.п.
	Исполнитель:

____________________ / __________________

М.п.


«___»___________________2015 г.                           «___»___________________2015 г.
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